車道/停車場

CCFL節能燈具組

CCFL冷陰極管光源優點

▪省電 　 ▪增亮　　▪超長壽命　　▪高演色性 　　▪不閃爍　 　▪低溫

特  色

● 超 節 能：功率損耗低，省電超過50%。

● 高 亮 度：亮度提升20%。

● 超長壽命：燈管壽命長達50000小時，降低長期維護成本。

● 高演色性：色彩亮麗飽和，鮮豔自然。

● 不 閃 爍：光源穩定不閃爍，保護視力，即開即亮。

● 低　　溫：有效降低室內光源溫度，提高空調節能效率。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

車道燈

單管40〞呎

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

雙管40〞呎

# Text boxes

## SHAHON

商泓企業有限公司

輸入電壓：AC110~240V

頻率範圍：50/60 HZ
消耗功率：≦ 28W (4呎/支)
色    溫：6000/3000K (±10%)
演 色 性：≧ 80 Ra
功率因素：≧ 95%
發光效率：≧ 70 Lm/W

操作溫度：0～40℃

燈管長度：1198mm

燈管接頭：符合T8燈座

輸入電壓：AC110~240V

頻率範圍：50/60 HZ
消耗功率：≦ 28W (4呎/支)
色    溫：6000/3000K (±10%)
演 色 性：≧ 80 Ra
功率因素：≧ 95%
發光效率：≧ 70 Lm/W

操作溫度：0～40℃

燈管長度：1198mm

燈管接頭：符合T8燈座

輸入電源：AC110/60HZ

消耗功率：≦18W 
色    溫：6000/4100/2700K (±10%)
演 色 性：≧ 80 Ra

發光效率：≧ 55 Lm/W

操作溫度：0～40℃

燈座型式：E27燈座

經銷商

SHAHON 商泓企業有限公司

新北市永和區永和路一段142號3樓

電話：(02) 8921-1186

傳真：(02) 8921-1185

E-MAIL：shahon@ms37.hinet.net

CCFL 18W光源